重庆市职业病防治院医疗废水消毒处理

招标公告

- 项目概况

根据国家《GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》的要求，拟对医疗废水排放重点区域，如血液透析室、病理科、发热门诊、肠道门诊、检验科微生物室等的医疗废水做预先消毒杀菌处理。现我院决定采购安装一批相关设备，欢迎有资质的单位前来报名参与。

二、项目编号：20180043

三、招标方式：竞争性磋商

四、项目预算

| 分包号 | 项目名称 | 采购限价（万元） | 成交数量/名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水消毒处理 | 12 | 1 | 工期15日内 |

五、项目内容

医院重点科室医疗废水，利用二氧化氯及紫外线的消毒措施，做预先的消毒杀菌处理，杀灭重点科室排出废液中的病毒，原虫等病原微生物。处理后的医疗废水再排往医院污水处理站集中进行深度理。

1.项目区域：血透室、检验科、病理科、发热门诊、肠道门诊。

2.投标报价包含设备价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等。

3.消毒设备技术参数：

| 序号 | 设备型号 | RH5000/RH2200型 | RH4000UV型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 参数 | 参数 |
| 2 | 消毒水量 | 30L/22L | 900L/h |
| 3 | 额定电压 | 220V | 220V |
| 5 | 输入功率 | 15W | 24W |
| 6 | 进水口 | DN25 | 1″ |
| 7 | 排水口 | DN20 | 1″ |
| 8 | 设备尺寸 | 540mm*420mm*575mm/540mm*420mm*1160mm | 1050mm*450mm*400mm |

4.改造要求：出水要求符合国家标准《医疗机构水污染排放标准（GB18466-2005）医疗机构水污染排放标准。

5.消毒机型号、数量、安装位置（见附件）

六、项目响应要求

（一）本次投标采用综合报价：包括设备、采购、机械、检验、包装、保险、税费、利润、管理、上下车、运费、安装及调试、配合费、修复、保修等费用，无预付款。

（二）整机质保1年，安装调试完工验收合格后，支付总货款95﹪，留货款5﹪为质保金，1年到期后无息支付。保修期的时间从设备安装完成后经过调试合格且系统运行验收合格之日起计算。

（三）投标人必须承诺对本项目有统筹施工能力。

（四）投标总报价包括消毒设备的供应、安装及调试。

（五）在质保期内，在接到故障报警电话后投标单位须在24小时内去现场维修，并在48小时内解决故障，如无法在48小时内解决，须正式告知招标单位管理人员以采取其余手段确保安全。如果投标单位不能在规定时间内响应或不尽力解决故障，招标单位有权自行维修，所发生的费用从质保金中扣除。

（六）支付方式：竣工验收后，招标方收到中标方提供的发票及付款依据后15个工作日内支付。

六、投标人资质要求

（一）投标人必须是具备独立法人资格的公司，注册资金在50万人民币及以上，且年检有效。

（二）具有消毒产品卫生许可证（省级卫生部门颁发）；备案产品卫生安全评价报告（省级卫生行政部门）。

七、投标须知

（一）投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况考虑报价。投标人必需充分了解现场的具体情况，不踏堪现场者不能参与投标（踏勘须与业主联系）。

（二）评标方式：招标方组织由院相关部门及监督机构组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签定合同。

（三）投标费用：各投标单位自行承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标方对上述费用均不承担任何责任。

（四）报名需提供的资料：投标人要求资料原件和复印件一份，原件查验，复印件招标方留存。

（五）投标文件的编制要求（包含不仅限于）：

1.报价表（格式参考附件）；

2.承诺函：实质性响应本招标文件内容(服务内容及要求等)；

3.投标人要求印证资料复印件；

4.法人授权委托函，法定代表人/负责人和授权代表二代身份证复印件；

5.以上投标文件均须加盖投标单位鲜章，一正两副各一份，密封完整。

（六）竞争性磋商文件售价为：100元/分包（售后不退），供应商在递交响应文件时缴纳。无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

八、报名和交投标文件截止时间：2018年8月23日17：30（超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收）。

九、磋商时间：最终以电话通知为准。

十、报名地点：重庆市职业病防治院财务科

联系电话：023-61929183     刘老师

重庆市职业病防治院

2018年8月17日

附件：

投标报价表

| 安装地点 | 型号名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血透室 | RH4000UV医疗废水消毒机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 检验科 | RH4000UV医疗废水消毒机 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | RH2200医疗废水消毒机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 病理科 | RH2200医疗废水消毒机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 发热门诊 | RH5000医疗废水消毒机（加感应水龙头） | 1 | 台 |  |  |  |
| 肠道门诊 | RH5000医疗废水消毒机（加感应水龙头） | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 | 元（大写人民币） |  |  |  |  |  |