竞争性磋商公告

一、磋商内容: 花园路社区卫生服务中心

预防接种、儿保门诊内部装修装饰

二、招标编号：2018002

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目要求：花园路社区卫生服务中心负一楼面积约200㎡，现需要进行装修装饰改造，本次改造包括房间、墙、地面的内部装饰装修，新风、中央空调、强电、弱电、排污等安装。整个工程分两部份：

（一）、总体设计方案：施工单位根据要求出具设计图纸，报各主管行政部门审批后方能进行改造。

（二）、总体施工方案：施工单位按通过审批的设计图纸进行以下几方面的施工。

- 现有房间和排污按要求进行改造。

- 空调、新风、强电和弱电的安装。

- 内部房间的装修装饰。装修装饰按以下要求进行设计施工：

（1）总体装修和环境设计应温馨、富有童趣，装修材料应采用环保、无污染的材料，软装设计应考虑防滑、防撞。

（2）各业务用房标识醒目且与中心现有装修色调保持一致，候种区、观察区桌椅采用软包装饰。

（3）各业务用房地面采用防滑、宜清洗的材料；接种室的地面材料应耐腐蚀，便于清洁、消毒；抢救室装修材料应按其设备要求防尘，防静电。

（4）推车(床)通过道应采取防撞措施。

（5）接种室内配有洗手池，台面采用易洁净、耐腐蚀材料。

（6）卫生间采用牢固、耐用的材料，洗手池和便器应耐腐蚀、易清洁，采用非手动开关。

（6）消防设施按国家现行有关建筑防火设计规范进行施工，装修后通过消防验收。

五、投标人资质要求：

1、具备合法独立法人资格，注册地在重庆本地；

2、具有建筑贰级与装饰工程施工叁级（或以上）资质。

3、具备安全生产许可证书，并有效期应最少至2018年；

4、提供2012年至今的工程业绩（提供的业绩须列明工程项目，并提供一定数量合同原件或复印件加盖鲜章）；

5、具备良好的资金及财务状况；

6、具有提供施工服务的人力物力的能力，提供的服务符合国家有关标准；

7、遵守国家法律法规，近三年内无重大事故责任和违法行为；

8、无挂靠、无不良记录，无工程纠纷。

六、报名方式：

1、凡有意参加谈判的供应商，请于 2018 年1月8日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市职业病防治院网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2、报名时提交投标人所代表公司的资质证明文件。包括营业执照、税务登记、组织机构代码证、法人证明及委托证明等文件（正本及复印件）。

3、竞争性谈判文件售价为：100元/分包（售后不退），供应商在递交响应文件时缴纳（供应商为微型企业，免收上述费用）。

4、谈判地点：重庆市职业病防治院（南岸区南坪南城大道301号）综合大楼六楼小会议室

5、提交响应文件截止时间：2018年1月8日北京时间17：30

6、磋商开始时间暂定：2018年1月9日北京时间14：30（以电话通知为准）

7、投标书上必须注明投标人或其授权的代表签字，密封并加盖单位公章。

8、标书内容包括：商务、技术、价格三方面，以正副本形式装入一个密封袋报送。
    9、投标截止时间之后，投标单位不得再报送标书、不得修改或撤回投标文件。

联系方式：023-61929187　　丁老师

023-61929183    刘老师